芜湖市瓶装燃气管理条例（征求意见稿）

| 条款 | 参考 |
| --- | --- |
| 第一条 为了加强瓶装燃气管理，防止和减少瓶装燃气安全事故，保障公民生命、财产安全和公共安全，根据国务院《城镇燃气管理条例》、《安徽省城镇燃气管理条例》和有关法律、法规、规章，结合本市实际，制定本条例。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第一条 为了加强城镇燃气管理，保障燃气供应，防止和减少燃气安全事故，保障公民生命、财产安全和公共安全，维护燃气用户和燃气经营企业的合法权益，促进燃气事业健康发展，根据国务院《城镇燃气管理条例》和有关法律、行政法规，结合我省实际，制定本条例。 |
| 第二条 本条例所称瓶装燃气，是指液化石油气气瓶和瓶装液化石油气。 |  |
| 第三条 本条例适用于本市行政区域内瓶装燃气的充装、检验、运输、储存、经营、配送、使用及其安全监督管理活动。 |  |
| 第四条 市住房城乡建设部门是本市瓶装燃气管理部门。县（市）、区人民政府，皖江江北新兴产业集中区、经济技术开发区管委会应当明确瓶装燃气管理部门。弋江区瓶装燃气管理部门负责三山经济开发区、高新技术产业开发区瓶装燃气管理工作。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第五条 县级以上人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。 《芜湖市人民政府关于公布市属省级以上开发区赋权清单的通知》（芜政秘〔2020〕103号） 皖江江北新兴产业集中区赋权清单8 燃气经营及改动市政燃气设施审批；皖江江北新兴产业集中区赋权清单8 燃气经营及改动市政燃气设施审批。 《芜湖市人民政府关于调整芜湖市部分行政区划的通知》（芜政秘〔2020〕64号） 撤销三山区、弋江区，设立新的弋江区，以原三山区和原弋江区的行政区域为新的弋江区的行政区域，弋江区人民政府驻中南街道利民西路 418 号。原三山区行政区域委托安徽芜湖三山经济开发区管理。 |
| 第五条 其他有关部门在各自的职责范围内负责有关城镇燃气管理工作： （一）市场监管部门负责瓶装燃气充装单位和检测单位的监督管理，依法对瓶装燃气质量进行监督抽查； （二）城市管理部门负责对使用瓶装燃气规范摊点群的管理；对违反燃气相关法律、法规的行为依法查处； （三）交通运输部门负责瓶装燃气道路运输管理工作； （四）公安机关交通管理部门负责对瓶装燃气运输车辆的通行秩序管理； （五）商务部门负责组织使用瓶装燃气的餐饮经营者开展燃气使用安全自查工作，督促使用瓶装燃气的餐饮经营者与合法瓶装燃气经营企业签订安全供用气合同； （六）镇人民政府、街道办事处应当协助做好本辖区瓶装燃气安全隐患排查、安全宣传、安全问题报告和相关处置工作。 应急管理、公安、卫健、教育、民政、消防救援等有关部门在各自职责范围内，负责有关瓶装燃气管理工作。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第五条 县级以上人民政府其他有关部门在各自职责范围内，负责有关燃气管理工作。 第二十六条第三款 市场监管部门应当依法对燃气的质量和计量进行抽查，并向社会公布抽查结果。 《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部令2019年第29号）第四条 第二款 县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作。 第五十二条 第（三）项 公安机关负责……并负责危险货物运输车辆的通行秩序管理。 《安全生产法》第九条 国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。 第八条第三款 乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。 《国务院安委会关于深入开展餐饮场所燃气安全专项治理的通知》（安委〔2013〕1号）三、组织机构和职责分工（四）商务部门：负责组织餐饮场所开展燃气使用安全自查工作，主动消除隐患；对未与供气企业签订供用气合同的餐饮场所，督促其与合法供气企业签订安全供用气合同。 |
| 第六条 瓶装燃气充装单位应当遵守以下规定： （一）从事气瓶充装活动的应当依法取得气瓶充装许可证； （二）为其自有产权气瓶办理气瓶使用登记，气瓶应当具有本充装单位的标志； （三）采用电子标签等信息技术手段对气瓶进行安全管理； （四）为其所充装的气瓶建立充装电子档案，建立本单位气瓶充装信息平台，及时上传每只气瓶充装前(后)的检查情况、充装记录等信息； （五）在充装检查合格的气瓶上牢固粘贴充装产品合格标签，标签上至少注明充装单位名称和电话、气体名称、实际充装量、充装日期和充装检查人员代号； （六）在充装气瓶上标示警示标签； （七）只能充装本单位办理使用登记的气瓶以及使用登记机关同意充装的气瓶； （八）严禁充装未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废的气瓶。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第二十一条 从事燃气经营活动的企业，应当符合国家规定的条件，取得县级以上人民政府燃气管理部门核发的燃气经营许可证。 燃气经营企业、瓶装燃气供应站、车船用加气站从事气瓶充装活动的，应当依法取得气瓶充装许可证。 《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021） 8.3（2）使用单位应当……（采购的燃气气瓶还应当具有本使用单位的标志），并且按照《特种设备使用管理规则》的有关规定办理气瓶使用登记、变更以及注销手续。 8.4（3）气瓶充装单位应当为其所充装的气瓶建立充装电子档案，对充装前后检查情况以及充装情况进行记录，纳入充装电子档案记录； （4）充装单位应当按照本规程关于气瓶质量安全追溯体系的要求,建立本单位气瓶充装信息平台,及时将充装前(后)检查情况、相关充装情况等信息上传到气瓶充装信息平台,充装信息平台追溯信息记录和凭证保存期限应当不少于气瓶的一个检验周期； （5）充装单位只能充装本单位办理使用登记的气瓶以及使用登记机关同意充装的气瓶,严禁充装未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废的气瓶: 8.6.2(1)充装单位应当在充装检查合格的气瓶上牢固粘贴充装产品合格标签,标签上至少注明充装单位名称和电话、气体名称、实际充装量、充装日期和充装检查人员代号； (2)充装单位应当在充装气瓶上标示警示标签,气瓶警示标答的式样、制作方法和使用应当符合GBT16804《气瓶警示标签》的要求、燃气痕警示标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样 |
| 第七条 瓶装燃气经营企业应当及时把检验到期的自有产权气瓶送到具有相应资质的气瓶检验机构进行检验。气瓶检验机构在检验前,应当对气瓶产权归属进行核实,对瓶装燃气经营企业送检的非自有产权气瓶进行登记,不予检验;不得擅自检验燃气用户送检的气瓶。 |  |
| 第八条 瓶装燃气检验机构对已设置电子标签的气瓶，应当确保电子标签完好且与瓶体相对应，并按照要求更新检验信息。 | 《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021） 9.2 (8)完成检验后,检验人员应当按照气瓶质量安全追溯信息平台的要求,及时汇总、统计和上传有关检验结果的数据,检验结果数据也可以由使用单位上传 |
| 第九条 运输瓶装燃气应当遵守以下规定： （一）运输车辆应当取得交通运输部门许可，严格遵守公安机关交通管理部门关于危险货物运输的时间、路线、速度要求； （二）运输车辆应当设有明显的燃气警示标志，配备必要的消防设备； （三）运输车辆应当装载卫星定位系统，在运输过程中不得随意停车、装卸、沿街贩卖； （四）运输车辆应当随车携带托运清单。清单上标明气瓶始发地、目的地、编号、规格、数量等。托运清单保管时间不少于12个月。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 第四十八条 机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经公安机关批准后，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的安全措施。 《道路危险货物运输管理规定 》 第八条 申请从事道路危险货物运输经营，应当具备下列条件： （一）有符合下列要求的专用车辆及设备：4.专用车辆应当安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 第二十八条 道路危险货物运输企业或者单位应当严格按照道路运输管理机构决定的许可事项从事道路危险货物运输活动。 第三十八条 道路危险货物运输途中，驾驶人员不得随意停车。 第四十二条 道路危险货物运输企业或者单位应当要求驾驶人员和押运人员在运输危险货物时，严格遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定，并遵守有关部门关于剧毒、爆炸危险品道路运输车辆在重大节假日通行高速公路的相关规定。 《危险货物道路运输安全管理办法》 第十三条 托运人在托运危险货物时，应当向承运人提交电子或者纸质形式的危险货物托运清单。 危险货物托运清单应当载明危险货物的托运人、承运人、收货人、装货人、始发地、目的地、危险货物的类别、项别、品名、编号、包装及规格、数量、应急联系电话等信息，以及危险货物危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施等信息。 托运人应当妥善保存危险货物托运清单，保存期限不得少于12个月。 |
| 第十条 瓶装燃气经营企业应当遵守以下规定： （一）经营瓶装燃气应当设立企业并取得燃气经营许可证； （二）在燃气经营许可证规定区域经营，不得跨区域经营； （三）不得向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气； （四）瓶装燃气储配站以充装和储存瓶装燃气为主要功能； （五）瓶装燃气实行配送经营，由用户向瓶装燃气经营企业预约订气，瓶装燃气经营企业负责将瓶装燃气由供应站配送给用户，不得在供应站之外经营； （六）瓶装燃气经营企业不得通过将瓶装燃气销售给配送人员，再由配送人员向用户销售的方式经营； （七）瓶装燃气经营实行实名登记制度，居民用户应当凭本人身份证进行购气，非居民用户应当凭单位营业执照等有效证件和经办人身份证进行购气，瓶装燃气经营企业应当建立瓶装燃气信息系统，登记用户信息，配送人员每次送气时应当登记用户信息； （八）与新用户签订供用气合同，对新用户进行上门安全检查，不符合安全使用条件的，不得供气； （九）向用户提供服务手册，宣传安全使用瓶装燃气的规则和常识，指导用户安全使用瓶装燃气。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》第二十二条 禁止个人从事管道燃气经营活动。 经营瓶装燃气应当设立企业并取得燃气经营许可证。 《城镇燃气管理条例》 第四十五条 违反本条例规定，燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令限期改正，处3万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《安徽省城镇燃气管理条例》第三十条 燃气经营企业不得有下列行为： (四)向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气； 液化石油气供应工程设计规范（GB 51142-2015） 2 术语 2.0.1 液化石油气供应站 LPG supply station 具有储存、装卸、灌装、气化、混气、配送等功能，以储配、气化(混气)或经营液化石油气为目的的专门场所，是液化石油气厂站的总称。包括储存站、储配站、灌装站、气化站、混气站、瓶组气化站和瓶装供应站。 2.0.3 液化石油气储配站 LPG stored and delivered station 由储存、灌装和装卸设备组成，以储存液化石油气为主要功能，兼具液化石油气灌装作业为辅助功能的专门场所。 《安徽省城镇燃气管理条例》 第二十八条 燃气经营企业应当建立燃气用户档案，设置燃气用户联系、咨询和抢修抢险电话，并向社会公布。抢修抢险电话应当有专人二十四小时值班。 《安徽省城镇燃气管理条例》 第四十五条 瓶装燃气经营企业应当遵守法律、法规和国家规定的充装、装卸、运输等技术和安全标准，配备或者委托符合安全运输要求的车辆运输燃气。 瓶装燃气实行配送经营，由瓶装燃气经营企业直接向燃气用户配送，并加强对从事瓶装燃气送气服务的人员的管理。配送车辆应当设有明显的燃气警示标志。 瓶装燃气经营企业应当对气瓶充装、运输、供应、配送、使用、检测进行全过程管理，对所充装的自有产权气瓶进行建档登记，鼓励采用条码等信息技术手段对气瓶进行安全管理。 ＧＢ/T28885-2012《燃气服务导则》5.2.3 燃气经营企业应当与用户签订供用气合同。 5.11.3 对初次使用燃气的用户和新住宅用户装修后在供气设施投用前，应按规定或约定进行上门安全检查。不符合安全使用条件的，不应供气。 《安徽省城镇燃气管理条例》第三十三条 燃气经营企业应当向用户提供服务手册，宣传安全使用燃气的规则和常识，指导用户安全使用燃气。 |
| 第十一条 配送瓶装燃气应当遵守以下规定： （一）瓶装燃气经营企业应当制定配送服务管理制度，公布配送服务热线； （二）配送车辆应当设有燃气警示标志、企业名称、服务热线等标识； （三）配送车辆应当装载卫星定位系统，配送人员随车携带托运清单； （四）瓶装燃气经营企业应当与配送人员签订劳动合同，并将配送人员信息报市、县（市）燃气管理部门备案； （五）配送人员不得同时与两个以上燃气经营企业签订劳动合同； （六）配送人员应当通过燃气管理部门组织的从业人员培训考核； （七）配送人员应当穿着瓶装燃气经营企业统一的工作服； （八）配送人员只能配送本企业瓶装燃气； （九）配送人员应当在每次配送上门时为用户进行安全检查，并保留检查记录； （十）未能及时送出的瓶装燃气应当送回瓶装燃气经营企业供应站或储配站，不得在车辆上存放超过1小时； （十一）配送人员不得通过电梯配送瓶装燃气。 | 《安徽省城镇燃气用户设施安全检查和配送服务规范》（征求意见稿）3.2.7 瓶装液化石油气配送服务企业应制定配送服务管理制度，建立健全配送服务网络，公开配送服务热线。 《安徽省城镇燃气管理条例》第四十五条 第二款 瓶装燃气实行配送经营，由瓶装燃气经营企业直接向燃气用户配送，并加强对从事瓶装燃气送气服务的人员的管理。配送车辆应当设有明显的燃气警示标志。 《安徽省城镇燃气管理条例》第三十条 燃气经营企业不得有下列行为： (九)冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动。 |
| 第十二条 非居民用户应当建立健全安全管理制度和操作规程，加强瓶装燃气安全知识和操作技能的培训，定期检查燃气设施，定期更换燃气燃烧器具及相关配件。 在室内公共场所使用瓶装燃气的，应当配备必要的消防器材和设施，安装使用燃气浓度检测报警器。 鼓励居民用户安装燃气浓度检测报警器。 不得在地下室、半地下室、高层民用建筑内使用瓶装燃气。 实施餐饮场所使用瓶装燃气转换为管道天然气任务的区域，新开业餐饮场所不得使用瓶装燃气。 在管道燃气供气区域内，鼓励使用瓶装燃气的用气场所按照规定安装和使用管道燃气。 | 《建筑设计防火规范》 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 《城镇燃气设计规范》 8.7.2 居民用户室内液化石油气气瓶的布置应符合下列要求： 1 气瓶不得设置在地下室、半地下室或通风不良的场所。 《建筑设计防火规范》 5.4.16 高层民用建筑内使用可燃气体燃料时，应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置，并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。 |
| 第十三条 瓶装燃气经营企业的气瓶充装、检测、运输、储存、经营、配送、安装、安全检查等环节的信息，应当通过电子标签进行识别和追溯。 瓶装燃气经营企业、配送人员、用户不得更改、损坏气瓶专有标志和电子标签。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第四十五条 瓶装燃气经营企业应当对气瓶充装、运输、供应、配送、使用、检测进行全过程管理，对所充装的自有产权气瓶进行建档登记，鼓励采用条码等信息技术手段对气瓶进行安全管理。 |
| 第十四条 瓶装燃气经营企业应当制定本单位燃气安全事故应急预案和反恐怖防范应急预案，每半年至少组织一次生产安全事故应急预案演练，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每年至少组织一次反恐怖防范应急演练。每三年进行一次应急预案评估。 瓶装燃气储配站、供应站应当安装视频监控，设防无盲区和死角，录像保存时间不少于90天。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 第三十五条 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 DB15/T 1205-2017《城镇燃气行业反恐怖防范要求》5.6.1 各企业应当定期组织反恐怖防范应急演练，且每年不少于一次。 4.1.3.5 (1)安装视频监控装置,设防应全面,无盲区和死角,应24小时设防; （7）……录像保存时间在实时录像的情况下不少于90d。 |
| 第十五条 违反本条例第六条第三项、第四项规定，瓶装燃气充装单位未采用电子标签等信息技术手段对气瓶进行安全管理；未建立充装电子档案，未建立本单位气瓶充装信息平台的，由市场监管部门责令停业整改。 |  |
| 第十六条 违反本条例第十条第六项规定，瓶装燃气经营企业未实行实名登记制度，未建立瓶装燃气信息系统的，由燃气管理部门责令停业整改。 |  |
| 第十七条 违反本条例第十三条第一款规定的，由燃气管理部门责令停业整改。 |  |
| 第十八条 违反本条例第十条规定，未制定燃气安全事故应急预案或反恐怖防范应急预案的，储配站、供应站监控保存时间少于90天的，由燃气管理部门责令停业整改。 |  |
| 第十九条 违反本条例第十条第二项规定，瓶装燃气经营企业跨区域经营的，由城市管理部门处3万元以上20万元以下罚款。 | 《城镇燃气管理条例》 第四十五条 违反本条例规定，燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令限期改正，处3万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 第二十条 违反本条例第十条第三项规定，瓶装燃气经营企业向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气的，由城市管理部门处2万元以上10万元以下罚款，由燃气管理部门吊销燃气经营许可证。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第五十一条 违反本条例第三十条第一项至第六项规定，有下列情形之一的，由城市管理部门责令限期改正，处二万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任：(四)向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气； |
| 第二十一条 违反本条例第十条第五项、第六项规定的，由城市管理部门处1万元以上5万元以下罚款。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第五十二条 违反本条例第四十五条第二款规定，未实行瓶装燃气配送经营的，由县级以上人民政府城市管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。 |
| 第二十二条 违反本条例第十条第八项规定，未对新用户进行上门安全检查，用气场所不符合安全用气条件的，由城市管理部门处1万元以上10万元以下罚款。 | 《城镇燃气管理条例》第四十六条 违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （七）燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查。 |
| 第二十三条 违反本条例第十一条第二项规定，瓶装燃气经营企业未为配送车辆设燃气警示标志、企业名称、服务热线等标识的，由城市管理部门处1千元以上5千元以下罚款。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第五十二条 违反本条例第四十五条第二款规定，配送车辆未设有明显的燃气警示标志的，由县级以上人民政府城市管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。 |
| 第二十四条 违反本条例第十一条第八项规定，配送人员配送非本企业瓶装燃气的，由城市管理部门处1万元以上10万元以下罚款。 | 《城镇燃气管理条例》第四十五条 违反本条例规定，未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令停止违法行为，处5万元以上50万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 第二十五条 违反本条例第十一条第十项规定的，由城市管理部门处2万元以上10万元以下罚款。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》 第五十一条 违反本条例第三十条第一项至第六项规定，有下列情形之一的，由城市管理部门责令限期改正，处二万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任：(五)在不具备安全条件的场所储存燃气； |
| 第二十六条 违反本条例第十三条第二款的，依照有关故意毁坏财物的法律规定进行处罚。 | 《刑法》第二百七十五条 故意毁坏财物罪 故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。 |
| 第二十七条 违反本条例规定的行为，法律、行政法规已有处罚规定的，依照其规定执行；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《安徽省城镇燃气管理条例》第五十四条 违反本条例规定的行为，法律、行政法规已有处罚规定的，依照其规定执行；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 第二十八条 本条例自颁布之日起实施。 |  |
| 第二十九条 本条例由市住房和城乡建设局解释。 |  |